	    ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к договору № ____ холодного водоснабжения



СВЕДЕНИЯ
об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды

 
	N п/п 
	Месторасположение узла учета 
	Диаметр прибора учета, мм 
	Марка и заводской номер прибора учета 
	Номер пломб 
	Дата поверки

	1
	Основное здание


	25
	ОСВУ-25

015329


	GD53655
	2020г.

	2
	Столовая
	20
	СГВ-20

20747245


	00064234
	2019г.

	3
	Спортивный
зал
	20
	ВКМ-20

159306585
	GК07834
	2025г.


 
 
	N п/п 
	Месторасположение места отбора проб 
	Характеристика места отбора проб 
	Частота отбора проб 

	
	-
	-
	-


  
 

	Абонент: МАОУ СОШ № ___
	 
	Исполнитель:  АО «Водопровод»

	Директор

____________________ И.И. Иванов 


	 
	 Генеральный директор

_____________________М.Н. Онищенко 

	"___" _____________ 20    г.
	 
	"___" _____________ 20     г.



 

